Инкубационный time-lapse модуль (блок)

| Назначение | Мониторинг роста и развития клеток, клеточных культур, эмбрионов в процессе инкубации без извлечения объектов из инкубатора. При использовании специальной посуды позволяет производить индивидуальный мониторинг эмбрионов |
| --- | --- |
| Краткое описание | Модуль (блок) представляет собой герметичный компактный инвертированный моторизованный микроскоп с системой освещения и видеокамерой для time-lapse видеосъемки с заданными интервалами. Могут быть изготовлены в виде отдельных блоков, для размещения в стандартных инкубаторах, либо интегрированы в планшетные или многокамерные инкубаторы для индивидуального культивирования. Полученные изображения помещаются в память компьютера и позволяют отследить все этапы роста и развития, выявить отклонения и составить прогнозы. |
| Применение | В эмбриологических и клеточных лабораториях – индивидуальная инкубация без извлечения объектов из инкубатора. |

Основные технические характеристики

| Микроскоп | Инвертированный моторизованный. Объектив 20Х/0.40, модуляционный контраст в отраженном или проходящем свете. Фокусировка и сканирование по заданным параметрам. |
| --- | --- |
| Осветитель | Светодиодный монохромный 530 или 630 нм. |
| Видеокамера | USB 2.0 разрешение 1280Х1024, матрица 1/2” с настройкой яркости, контраста, насыщенности. |
| Корпус | Воздухо- и влагонепроницаемый |

Оборудование и реагенты для научных исследований

«Вы даете нам задачу, мы её выполняем», в кратчайшие сроки и по максимально приемлемым ценам.

- Оборудование для иммуногистохимии

- Реагенты для иммуногистохимии

- Оборудование для ИФА лабораторий

- ИФА наборы

- Проточный цитометр MACSQuant

- Реагенты для проточной цитометрии

- ПЦР

- Реагенты для молекулярной биологии Promega

- Спектрометрия

- Цитогенетическая диагностика (FISH диагностика)

- Экстракция нуклеиновых кислот

- Биологическое производство

- ВРТ/ЭКО

- Заморозка

- Иммунологические анализы

- Культивирование клеток

- Хранение и транспортировка

#### Общелабораторное оборудование

- CO₂ инкубаторы

- Криогенное оборудование

- Лабораторная посуда, пластик, расходные материалы

- Лабораторные весы

- Лабораторные холодильники и морозильники

- Лабораторные центрифуги

- Ламинарные шкафы и боксы для стерильных работ

- Микробиологические инкубаторы

- Оборудование для термостатирования и перемешивания

- Системы дозирования

- Сухожаровые шкафы

#### Изучите наш широкий ассортимент продукции для количественной ПЦР

- Центрифуги Thermo Scientific

- Низкотемпературные морозильники Forma

- Общелабораторные холодильники

- Автоматизированные процессоры магнитных частиц KingFisher

- Реагенты для очистки и выделения ДНК и нуклеиновых кислот

- Планшетные спектрофотометры

- Термоциклер для ПЦР в реальном времени PikoReal

- Автоматические пипетки и дозаторы

- Диспенсеры микропланшетного формата семейства Multidrop